## 化学发光试剂
化学发光试剂报价表
项目名称 | 方法学 | 技术要求 | 流水号 | 注册证号 | 注册证名称 | 包装规格 | 包装单位 | 生产企业 | 加权价 | 报价 | 人份数 | 人份单价
乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证；3、可溯源至WHO第二代国际标准单位；4、重复性CV≤10%；
乙型肝炎病毒表面抗体（HBs）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证；3、可溯源至国际参考物质；4、重复性CV≤10%；
乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定性或者定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证；3、可溯源至国际参考物质；4、重复性CV≤10%；
乙型肝炎病毒e抗体（HBe）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定性或者定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证；3、可溯源至国际参考物质；4、重复性CV≤10%；
乙型肝炎病毒核心抗体（HBc）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定性或者定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证；3、可溯源至国际参考物质；4、重复性CV≤10%；
人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、定性或者定量检测；2、通过CE或者FDA国际认证; 3、可溯源至国际参考物质；4、HIV为第四代产品，抗原抗体联检；5、重复性CV≤10%；
丙型肝炎病毒抗体（HCV）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
梅毒螺旋体特异抗体检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂（FT3） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
游离甲状腺素检测试剂（FT4） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
总三碘甲状腺原氨酸检测试剂（TT3） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
总甲状腺素检测试剂（TT4） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
促甲状腺激素检测试剂（TSH） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、功能灵敏度需达到第三代要求≤0.02mIU/L
甲状腺结合球蛋白（TG）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
抗甲状腺球蛋白抗体（TGAb）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
抗甲状腺过氧化物酶抗体（TPOAb）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
血清反三碘甲状腺原氨酸（rT3）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
癌胚抗原（CEA）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
甲胎蛋白（AFP）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
糖链抗原125（CA125）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
糖链抗原15-3（CA15-3）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
糖链抗原19-9（CA19-9）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
糖链抗原72-4（CA72-4）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
游离前列腺特异抗原（fPSA）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
总前列腺特异抗原（tPSA）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
铁蛋白检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
非小细胞肺癌抗原检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
神经元特异性烯醇化酶（NSE）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
胃蛋白酶原I检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
胃蛋白酶原II检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%（提供有效文件证明）；
游离人绒毛膜促性腺激素（β-HCG）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
促卵泡生成激素（FSH）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
促黄体生成素检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
泌乳素（催乳素）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
雌二醇检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
雌三醇检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
孕酮相关检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
睾酮检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
皮质醇检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
促肾上腺皮质激素检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
硫酸脱氢表雄酮检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
C肽检测试剂检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
胰岛素检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
B型利钠肽（BNP）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
肌红蛋白检测试剂（MYO） | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
肌钙蛋白I检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性需要达到AACC要求的CV≤10%；4、需达到超敏肌钙蛋白要求；
肌酸激酶同工酶（CKMB）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
25-羟基维生素D检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
甲状旁腺激素检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
降钙素检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
维生素B12检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
叶酸检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
层粘连蛋白（LN）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
III型前胶原氨基端肽(PIIINP)检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
IV型胶原(CIV)检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
透明质酸(HA)检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
降钙素原（PCT）检测试剂 | 管式化学发光免疫分析法 | 1、具备配套质控品和校准品；2、质控品和校准品需单独注册；3、重复性CV≤10%（提供有效文件证明）；
注：提供国产设备和试剂，请提供试剂所用配套设备方案及售后服务、增值服务方案，并根据提供的设备报相关的耗材品种及价格
投标人：（签章）
日期：

## 生化试剂
生化试剂报价表
项目名称 | 方法学 | 技术要求 | 流水号 | 注册证号 | 注册证名称 | 包装规格 | 包装单位 | 生产企业 | 加权价 | 报价 | 人份数 | 人份单价
免疫球蛋白A(IgA)测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
免疫球蛋白G(IgG)测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
免疫球蛋白M(IgM)测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
补体因子C3测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
补体因子C4测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
抗链球菌溶血素“O”（ASO）测定试剂盒 | 胶乳增强免疫透射比浊法 | 线性范围:20-1000IU/ml
类风湿因子（RF）测定试剂盒 | 胶乳增强免疫透射比浊法 | 线性范围:10～500 IU/mL
C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒 | 胶乳免疫透射比浊法 | /
超敏C—反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒 | 胶乳免疫比浊法 | 线性范围：0.2~320mg/L
丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒 | IFCC法 | /
天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒 | IFCC | /
碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒 | AMP缓冲液法 | /
谷氨酰转移酶(γ-GT)测定试剂盒 | IFCC法 | /
总胆红素（T-bil）测定试剂盒 | 钒酸盐氧化法 | /
直接胆红素(D-bil)测定试剂盒 | 钒酸盐氧化法 | /
白蛋白(ALB)测定试剂盒 | 溴甲酚绿法 | /
总蛋白(TP)测定试剂盒 | 双缩脲法 | /
总胆汁酸（TBA）测定试剂盒 | 循环酶法 | /
胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒 | 丁酰硫代胆碱法 | /
前白蛋白（PA）测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
腺苷脱氨酶（ADA）测定试剂盒 | 酶比色法 | /
α—L—岩藻糖氨酶（AFU）测定试剂盒 | CNPE法 | /
5’—核苷酸酶（5‘—NT）测定试剂盒 | 酶比色法 | /
肌酐(CREA)测定试剂盒 | 改良Jaff法 | /
尿酸（UA）测定试剂盒 | 尿酸酶-过氧化物酶法 | /
二氧化碳（CO2）测定试剂盒 | 酶法 | /
尿素(UREA)测定试剂盒 | 紫外-谷氨酸脱氢酶法 | /
胱抑素C（CysC）测定试剂盒 | 胶乳免疫比浊法 | /
β2-微球蛋白（β2-MG）测定试剂盒 | 胶乳免疫比浊法 | /
尿微量白蛋白（MALB）测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
总胆固醇(TC)测定试剂盒 | 氧化酶法 | /
甘油三酯(TG)测定试剂盒 | 氧化酶法 | /
高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒 | 直接法 | /
低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒 | 直接法 | /
载脂蛋白A1（ApoA1）测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
载脂蛋白B(ApoB)测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
脂蛋白(a) (LP(a))测定试剂盒 | 免疫透射比浊法 | /
同型半胱氨酸（HCY）测定试剂盒 | 酶循环法 | 1、液体双试剂；2、可溯源到参考物质SRM1955 ；3、线性范围3.0～50 μmol/L ；4、抗干扰能力：抗Vc干扰能力需达到176mg/dL， 抗血红蛋白干扰能力需达到达1200mg/dL；
a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH)测定试剂盒 | DGKC法 | /
乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒 | IFCC法 | /
葡萄糖(Glu)测定试剂盒 | 已糖激酶法 | /
果糖胺（FUN）测定试剂盒 | 比色法 | /
糖化血红蛋白（HbA1c)测定试剂盒 | 酶法 | 通过NGSP、IFCC认证
α—淀粉酶（α—AMY）测定试剂盒 | 酶比色法 | /
钙(Ca)测定试剂盒 | 偶氮胂III法 | /
镁（Mg）测定试剂盒 | 二甲苯胺蓝法 | /
无机磷（P）测定试剂盒 | 磷钼酸法 | /
铁（Fe）测定试剂盒 | 比色法 | /
肌酸激酶(CK)测定试剂盒 | IFCC法 | /
肌酸激酶MB同工酶（CK-MB）测定试剂盒 | 免疫抑制法 | /
脂肪酶（LIP）测定试剂盒 | 酶显色法 | /
注：请提供试剂所用配套设备方案及售后服务、增值服务方案，并根据提供的设备报相关的耗材品种及价格
投标人：（签章）
日期：

## 血球试剂
血球试剂报价表
项目名称 | 方法学 | 技术要求 | 流水号 | 注册证号 | 注册证名称 | 包装规格 | 包装单位 | 生产企业 | 加权价 | 报价 | 人份数 | 人份单价
血细胞分析用稀释液 | 细胞化学染色 | /
溶血剂 | 细胞化学染色 | /
溶血剂 | 细胞化学染色 | /
溶血剂 | 细胞化学染色 | /
溶血剂 | 细胞化学染色 | /
全量程－C反应蛋白检测试剂 | 免疫比浊 | 检测范围0.2~320mg/l
注：请提供试剂所用配套设备方案及售后服务、增值服务方案，并根据提供的设备报相关的耗材品种及价格
投标人：（签章）
日期：

## 血凝试剂
血凝试剂报价表
项目名称 | 方法学 | 技术要求 | 流水号 | 注册证号 | 注册证名称 | 包装规格 | 包装单位 | 生产企业 | 加权价 | 报价 | 人份数 | 人份单价
D-二聚体（D-Dimer）检测试剂 | 胶乳增强免疫透射比浊法 | 灵敏度 0.2mg/l ；线性 0.2-10mg/l
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂 | 胶乳免疫比浊法 | 灵敏度 2.0mg/l；线性2-75mg/l
凝血酶原时间（PT）检测试剂 | 磁珠法 | 磁珠法，液体试剂
活化部分凝血活酶时间（APTT）检测试剂 | 磁珠法 | 磁珠法，液体试剂
凝血酶时间（TT）检测试剂 | 磁珠法 | 磁珠法，液体试剂
纤维蛋白原（FIB）检测试剂 | 磁珠法 | 磁珠法，液体试剂，标准品溯源到WHO
注：请提供试剂所用配套设备方案及售后服务、增值服务方案，并根据提供的设备报相关的耗材品种及价格
投标人：（签章）
日期：

## 微生物鉴定及药敏
微生物鉴定及药敏试剂报价表
项目名称 | 方法学 | 技术要求 | 流水号 | 注册证号 | 注册证名称 | 包装规格 | 包装单位 | 生产企业 | 加权价 | 报价 | 人份数 | 人份单价
一般细菌鉴定试剂 | 无 | /
联合药物敏感检测试剂 | 比浊法 | /
鉴定及药敏检测试剂 | 比色法，荧光法，比浊法 | /
一般细菌鉴定试剂 | 比色法，荧光法 | /
鉴定及药敏检测试剂 | 比色法，荧光法，比浊法 | /
鉴定及药敏检测试剂 | 比色法，荧光法，比浊法 | /
注：请提供试剂所用配套设备方案及售后服务、增值服务方案，并根据提供的设备报相关的耗材品种及价格
投标人：（签章）
日期：